## Ponuda
Red. broj | NAZIV STAVKE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (EUR) | Ukupna cijena (EUR)
1. | Zatvaranje ventila te pražnjenje vode iz sustava centralnog grijanja primarnog i sekundarnog dijela čitave škole. | kompl. | 1
2. | Demontaža izolacije od gipsa i staklene vune sa cjevovoda i sa dva izmjenjivača. Utovarivanje u vreće te ručno iznošenje iz podruma objekta na deponiju uz objekat. | kompl. | 1
3. | Elektro radovi na otpajanju postojećih crpki. | kom | 2
4. | Demontaža postojećih crpki te deponiranje u podrumskom dijelu objekta za ponovnu ugradnju. Napomena crpka proizvod IMP-LJUBLJANA se ponovno ugrađuje. | kom | 2
5. | Demontaža ljevano željeznih zasuna na instalaciji primarnog i sekundarnog dijela dimenzija DN 50 - DN 200. | kompl. | 6
6. | Demontaža izmjenjvača topline min. snage 500 kW, spuštanje sa konzola na pod, rezanje vanjskog i unutrašnjeg plašta te cijevne grijalice pomoću acetilena i kisika na manje dijelove radi mogućnosti iznošenja iz podrumskog dijela škole. | kompl. | 2
7. | Demontaža čelične konstrukcije koja je služila za nošenje ležečih izmjenjivača topline. | kompl. | 2
8. | Ručno iznošenje dijelova izmjenjivača, čelične konstrukcije, čeličnih cijevi, ljevano željezne armature po podrumu i energetskom kanalu te po stepenicama na plato ispred škole. | kompl. | 1
9. | Dobava spiralnog izmjenjivača topline proizvod PIREKO, tip 9B-II-NIRO, za radni tlak od 16 bara, pojektne temperature 110 C , primar 110710 c, sekundar 70/90 C, toplinskog učina 350 kW. | kom | 1
10. | Dobava crpke za centralno grijanje proizvod GRUNDFOS tip MAGNA 1 DN 80-120 F, komplet sa prirubnicama, klingeritnim brtvama, vijcima i maticama. | kompl. | 1
11. | Dobava ljevano željeznih ventila za temperature do 130 C dimenzija DN 80, NP 16, komplet sa prirubnicama, klingeritnim brtvama, vijcima i maticama:
| DN 80 | kompl. | 3
| DN 15 | kompl. | 2
12. | Dobava ljevano željeznih ventila za temperature do 200 C , komplet sa prirubnicama, klingeritnim brtvama, vijcima i maticama:
| DN 50 | kompl. | 3
| DN 15 | kompl. | 2
13. | Dobava ljevano željeznog hvatača nečistoće za temperature do 130 C dimenzija DN 80, NP 16, komplet sa prirubnicama, klingeritnim brtvama, vijcima i maticama. | kompl. | 1
14. | Izrada odzračnog lonca iz čelične cijevi DN 100 volumena 2 litre. | kompl. | 4
15. | Dobava ispusnih slavina za punjenje i pražnjenje dimenzija: DN 20. | komada | 2
16. | Dobava čeličnih cijevi dimenzija :
| DN 80 | metara | 12
| DN 50 | metara | 12
| DN 20 | metara | 2
| DN 15 | metara | 10
17. | Dobava čeličnih redukcija za čelične cijevi dimenzija :
| DN 200 - DN 80 | kom | 4
18. | Dobava čeličnih profila za izradu konzola za nošenje opreme. | kg | 150
19. | Ručno unošenje izmjenjivača topline, ljevano željezne armature, čeličnih cijevi i profila i ostalog materijala i alata u prostor podruma te prenošenje na mjestu ugradnje u podrumu. | komplet | 1
20. | Utovar opreme iz toplinske pod stanice na kamion te odvoz na deponij. | kompl. | 1
21. | Ličenje cjevovoda temeljnom bojom u dva sloja uz prethodno čišćenje od rđe. | m2 | 5
22. | Ličenje armature i čeličnih cijevi lakom otpornim na povišene temperature. | m2 | 5
23. | Izrada izolacije izmjenjivača i čeličnih cijevi od mineralne vune u oblozi od aluminijskog lima. | m2 | 25
24. | Elektro radovi na spajanju nove i postojeće crpke komplet sa izradom dijelom kabela, razvodnih kutija, PVC kanalica te ostalog potrebnog materijala. | kompl. | 1
25. | Ponovno punjenje i odzračivanje instalacije po čitavom objektu objektu komplet sa regulacijom rada. | kompl. | 1
26. | Potrošni materijal kao što je plin, kisik, žica za varenje, kudelja, mast za brtvljenje i drugo. | kompl. | 1
27. | Montaža gore navedene opreme i materijala komplet sa puštanjem u rad te podešavanjem. | kompl. | 1
28. | Transportni troškovi dovoza i odvoza materijala i alata. | kompl. | 1
|  | UKUPNO : |  |  | 0
|  | PDV 25 % : |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO : |  |  | 0
Slovima :
Ime i prezime, potpis (Ovjerava odgovorna (ovlaštena) osoba ponuditelja)